**График технического обслуживания газового оборудования**

**МКД п. Бисерть на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Общее количество**  **квартир (шт.)** | **Количество**  **обслуживаемых**  **квартир (шт.)** | **Общая**  **площадь**  **(м2)** | **Протяженность**  **внутреннего**  **газопровода**  **(м)** | **Сроки**  **технического**  **обслуживания** |
| 1. Октябрьская, 19 | 119 | 96 | 5157,9 | 634,0 | февраль |
| 2. Октябрьская, 21 | 119 | 94 | 5300,5 | 650,0 | март |
| 3. Пролетарская, 27 | 127 | 98 | 6226,4 | 764,0 | апрель |
| 4. Октябрьская, 28 | 71 | 55 | 3501,3 | 379,0 | май |
| 5. Тимирязева, 23 | 60 | 44 | 2609,0 | 316,0 | май |
| 6. Мира, 6 | 22 | 17 | 944,0 | 100,0 | май |
| 7. Чапаева, 8а | 22 | 14 | 940,3 | 100,0 | июнь |
| 8. Революции, 21 | 129 | 98 | 5300,5 | 824,0 | июнь |
| 9. Западная, 2 | 90 | 78 | 4074,0 | 420,0 | июль |
| 10. Октябрьская, 34 | 56 | 46 | 2546,0 | 288,0 | июль |
| 11. Октябрьская, 7 | 117 | 89 | 5023,0 | 660,0 | август |
| 12. Октябрьская, 30 | 56 | 43 | 2656,7 | 280,0 | сентябрь |
| 13. Кр.Борцов, 10 | 105 | 83 | 4856,0 | 600,0 | сентябрь |
| 14. Ст.Халтурина, 3 | 60 | 47 | 3283,0 | 333,0 | октябрь |
| 15. Революции, 5 | 70 | 49 | 3338,2 | 329,0 | октябрь |
| 16. Октябрьская, 23 | 119 | 86 | 3186,2 | 638,0 | ноябрь |
| **Итого:** | **1342** | **1037** | **60650,26** | **7328,9** |  |